## 설계 참고 내역서
JIN SAFETY 스마트 안전장비 설계 참고 내역서
(주)진인프라 플랫폼사업그룹 ¦ 02-330-3968 ¦ jdlee@jininfra.com ¦ 2026-10-21 기준 ¦ 단가 VAT 별도 ¦ 수량은 현장 실측 후 확정
No | 구분 | 품목 (일반 명칭) | 성능 규격 | 단위 | 구매 단가 | 임대 단가 (월) | 월 이용료 | 수량 산정 기준 | 산안비 계상 | 비고
1 | 영상 | 이동형 CCTV 소형 (자석 거치) | 광학 4배, LTE 내장, 타공 없이 자석 부착 | 대 | 2500000 | 400000 | - | 위험구역, 개구부 수 기준 구역당 1대 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%) | 스피커형 2,700,000. 임대는 1~6개월 단가 (7~18개월 350,000, 19개월 이상 300,000)
2 | 영상 | 이동형 CCTV 표준형 (삼각대) | PTZ 200만 화소, 광학 15배, SSD 256GB, 24V 25Ah 약 20시간, 메탈 함체, 20W 혼 스피커 | 대 | 4000000 | 400000 | - | 작업 구간 연장 100~150m당 1대 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%) | 임대 구간 단가 동일
3 | 영상 | 이동형 CCTV 확장형 (이동대차) | 광학 25배, 최대 높이 3m, 12V 60Ah 약 48시간, 070 비상호출 | 대 | 4300000 | 400000 | - | 광범위 구간, 부감 조망 위치 1대 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%) | 임대 구간 단가 동일. 열화상 옵션 별도
4 | 영상 | 녹화기 (TTA 인증 4채널) | TTA 인증 NVR 4채널, 30일 보관 | 대 | 800000 | - | - | 카메라 4대당 1대 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%) | 임대 시 녹화 장치 무상 제공
5 | 플랫폼 | AI 안전관제 플랫폼 (4채널) | AI 위험 판정 14종, 2단계 재판독, 카카오 알림톡, Web, 모바일 관제 | 식 | - | - | 300000 | 카메라 채널 4개까지 | 발주처 판단 (원격 관제 서비스) | 9채널 500,000, 16채널 900,000
6 | 플랫폼 | 웨어러블 연동 | 스마트밴드 인원 구간별 관제 연동 | 식 | - | - | 200000 | 착용 인원 300명까지 | 발주처 판단 | 1,000명까지 400,000, 2,000명까지 700,000
7 | 근로자 | 근로자 스마트밴드 | 심박, 체온, 위치, 관제 화면 연동 | 개 | 170000 | - | - | 상시 작업 인원 기준 | 계상 가능
8 | 장비 | AI 중장비 협착 방지 | 영상 AI로 사람만 선별 감지, 경보 | 대 | 2700000 | - | - | 굴착기, 지게차 등 대상 장비 대수 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%)
9 | 가시설 | 붕괴감지 경보기 (단독 경보형) | 기울기 3° 경고, 3.1° 이상 사이렌, 가시설 부착 | 대 | 500000 | - | - | 흙막이, 동바리 감시 구간당 1대 | 계상 가능 (2026 계약분 구입, 임대 100%, 한도 총액 20%)
10 | 설치 | 설치, 시운전 | 현장 배치, 각도 조정, 관제 연결 | 식 | 800000 | - | - | 현장당 1식 | 장비 구입비에 포함 시 계상, 발주처 판단 | 장비 추가 시 대당 300,000
11 | 설치 | 사용자 교육 | 관리자, 현장 담당 교육, 매뉴얼 | 회 | 200000 | - | - | 현장당 1회 | 발주처 판단
12 | 통신 | LTE 회선 | KT LTE, 당사 개통, 관리 | 회선 | - | - | 49091 | 카메라 대수 기준 | 계상 대상 아님 (통신비)
13 | 통신 | 고정 IP | 공공망, 방화벽 연동용 | 회선 | - | - | 10000 | 회선 수 기준 | 계상 대상 아님 (통신비)
작성 기준
1. 산업안전보건관리비 : 고용노동부고시 제2025-11호, 2026년 계약분은 스마트 안전장비 구입비와 임대비 전액 계상, 사용한도 총액의 20% 이내. 집행 여부는 발주처가 판단합니다.
2. 품목명은 제조사 고유 명칭 대신 일반 명칭으로 적었습니다. 설계 내역 품목명에 맞춰 대조표를 함께 드립니다.
3. 단가는 2026-10-21 공개 단가(VAT 별도)이며 수량, 기간에 따라 조정될 수 있습니다. 설계 반영용 견적은 jinsafe.jininfra.com/Brochure 에서 요청할 수 있습니다.
4. 설계 예시 시트에 수량을 넣으면 구매형, 임대형 금액이 자동 계산됩니다.

## 설계 예시
설계 예시 — 노란 칸의 수량, 기간을 바꾸면 계산됩니다
공사 기간 (개월) |  | 12
No | 품목 | 단위 | 수량 | 구매 단가 | 임대 단가 (월) | 월 이용료 | 구매형 금액 | 임대형 적용 | 임대형 금액
2 | 이동형 CCTV 표준형 (삼각대) | 대 | 2 |  |  |  |  | 월 임대
4 | 녹화기 (TTA 인증 4채널) | 대 | 1 |  |  |  |  | 임대료에 포함
5 | AI 안전관제 플랫폼 (4채널) | 식 | 1 |  |  |  |  | 월 이용료
7 | 근로자 스마트밴드 | 개 | 10 |  |  |  |  | 구매
8 | AI 중장비 협착 방지 | 대 | 1 |  |  |  |  | 구매
9 | 붕괴감지 경보기 (단독 경보형) | 대 | 1 |  |  |  |  | 구매
10 | 설치, 시운전 | 식 | 1 |  |  |  |  | 임대료에 포함
11 | 사용자 교육 | 회 | 1 |  |  |  |  | 구매
12 | LTE 회선 | 회선 | 2 |  |  |  |  | 임대료에 포함
13 | 고정 IP | 회선 | 2 |  |  |  |  | 월 이용료
합계 (VAT 별도)
임대형은 이동형 CCTV 월 임대료에 통신료, 녹화 장치, 설치, 유지보수, 회수가 포함된 기준입니다. 월 임대료는 1~6개월 400,000, 7~18개월 350,000, 19개월 이상 300,000으로 자동 적용됩니다.